После заполнения отправить по факсу: (495) 225-23-12.

или по E-mail: escom@inbox.ru

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| ООО |  |
| «Энергосберегающая компания» | ________________________________ |
| г. Москва | ________________________________ |
| Генеральный директор Наавгуст Д.Г. | ________________________________ |
| ________________________________ | ________________________________ |
| М. П. “ ”_________ 2007г. | М. П. “ ”_________ 2007г. |

Техническое задание

на разработку станции (щита) управления

Объект ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ответственное  лицо ___________________________________

Контактный тел.: ______________________________________

Тип станции управления насосными агрегатами ___________________________

1. Функциональное назначение насосных агрегатов:____________________________________

2. Способ регулирования: 	□-Нет	       □-ПП	□-ПЧ

3. Основные технические требования

3.1. Напряжение питания: ___________________________________________________________

# 3.2. Кол-во вводов электропитания:   _________________________________________________

3.3. Требуется ли силовой АВР ______________________________________________________

3.4. Необходимость учета электроэнергии_______________________________________________

3.5. Измерительные приборы (вольтметры, амперметры) _________________________________

3.6. Сечения вводных/выходных кабелей ______________________________________________

3.7. Кол-во насосных агрегатов: ______________________________________________________

3.8. Кол-во одновременно работающих (подключаемых) насосов:__________________________

__________________________________________________________________________________

3.9. Тип насосного агрегата: __________________________________________________________

3.10.Технические характеристики двигателя

Тип, мощность, ток, скорость вращения: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.11. Датчики (кол-во/назначение):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4. Конструктивные требования.

4.1. Исполнение:		□-Настенный 			□-Напольный

4.2. Степень защиты: 		□-IP31				□-IP54

4.3. Габаритные размеры, не более (ШхВхГ) мм:________________________________________

5. Подключение (сверху\снизу)  вводных \выходных кабелей: __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Дополнительные требования к алгоритму работы (по сравнению с типовым): _____________ _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Сигнализация (в т.ч. дистанционная): ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Дополнительное оборудование:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Особенности гидравлической схемы:_________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

10. Дополнительные примечания:______________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________